BEÜZEMELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA FOLYADÉKHŰTŐ - HŐSZIVATTYÚ

Általános adatok:

Berendezés típusa: ...................................................................................................................................

Kért beüzemelés ideje: .............................................................................................................................

Beüzemelés helyszíne: .............................................................................................................................

Beüzemelést kérő adatai: .........................................................................................................................

Beüzemeléssel kapcsolatos kontaktszemély: ...........................................................................................

Kontaktszemély telefonja: .........................................................................................................................

Telepítési adatok ( I / N ):

Készülék megfelelő szilárdságú alapra telepítve (vízszintesen):					

Készülék alá rezgéscsillapító alaptest elhelyezve:						

Berendezés körbejárhatósága, szabad átszellőzése megoldott:					

A berendezés tartozékaként szállított szabályzó és kommunikációs modulok felszerelve, összekábelezve:										

Vízköri oldal:

Vízoldali csonkok áramláshelyesen bekötve (gépkönyv alapján):				

Vízoldali elzáró szerelvények beépítve:								

Vízoldalon 1-1 db nyomásmérő (kilépő-visszatérő vezetékbe) beépítésre került:			

Vízáramlás kapcsoló elhelyezve és bekötve:							

Vízoldali szűrő visszatérő vezetékbe beépítve:							

Vízrendszer feltöltve (F- fagyállóval - V-vízzel):							

Vízrendszer légtelenítve:									

Szivattyú indítása vízkör megforgatása:								

Belső hőterhelés meghaladja a minimális szintet (a fogyasztó berendezések üzemképesek):	

Hidraulikai modul megléte esetén:

A szivattyú emelő magassága, tágulási tartály, puffer tartály térfogata megfelelő:		

Elektromos oldal:

Elektromos betáplálás kiépítve és gépbe bekötve:						

Gép adatainak megfelelő biztosítékok felszerelve:						

A szükséges elektromos energia rendelkezésre áll:						

Földelés kiépítve:										

A hálózat védelem kiépítve:									

Kelt: 202 . …………………………… 			…………………………………………

Aláírás/ bélyegző

Amennyiben a megrendelő hibájából az üzembe helyezés nem valósul meg, vagy a berendezés nincs olyan állapotban, hogy biztonságosan, a berendezés állagát nem veszélyeztetve beüzemelhető legyen, akkor a kiszállás díját és 3 munkaórát kiszámlázunk.

Munkanapokon 8.00-17.00 óra között: 11 000.-Ft + Áfa / óra / fő

Munkanapokon 17.00-8.00 óra között 15 600.-Ft + Áfa / óra / fő

Hétvégén és munkaszüneti napokon: 25 100.-Ft + Áfa / óra / fő

Kiszállási költség 285.-Ft + Áfa / km / autó