BEÜZEMELÉSI ELLENŐRZŐ LISTA LÉGKEZELŐ

Általános adatok:

Berendezés típusa: ...................................................................................................................................

Kért beüzemelés ideje: .............................................................................................................................

Beüzemelés helyszíne: .............................................................................................................................

Beüzemelést kérő adatai: .........................................................................................................................

Beüzemeléssel kapcsolatos kontaktszemély: ...........................................................................................

Kontaktszemély telefonja: .........................................................................................................................

Telepítési adatok ( I / N ):

Készülék alapra telepítve (vízszintesen):							

Készülék álmennyezet fölé telepítve (vízszintesen):						

Készülék alá rezgéstompító gumilap elhelyezve:						

Berendezés körbejárhatósága megoldott:							

A berendezés tartozékaként szállított szabályzó és kommunikációs modulok felszerelve, összekábelezve:

Vízköri oldal:

Vízoldali csonkok áramláshelyesen bekötve (gépkönyv alapján):				

Vízoldali elzáró szerelvények beépítve:								

Vízrendszer feltöltve:										

Vízrendszer légtelenítve:									

Szivattyú indítása, vízkör megforgatása:							

Belső hőterhelés meghaladja a minimális szintet (a berendezések üzemképesek):		

Elektromos oldal:

Elektromos betáp kiépítve, gépbe bekötve (sodrott vezetékkel):					

Gép adatainak megfelelő biztosítékok felszerelve (C típusú):					

Munkavédelmi kapcsoló kiépítve (1-1,5m a berendezéstől):					

Elektromos energia megvan:									

Földelés kiépítve:										

A hálózat védelem kialakítva:									

Fagyvédelmi termosztát megléte:								

Frisslevegő zsalu megléte:									

Zsaluk bekötése megtörtént:									

Kelt: 202 . ……………………………

…………………………………………

Aláírás / Bélyegző

Amennyiben a megrendelő hibájából az üzembe helyezés nem valósul meg, vagy a berendezés nincs olyan állapotban, hogy biztonságosan, a berendezés állagát nem veszélyeztetve beüzemelhető legyen, akkor a kiszállás díját és 3 munkaórát kiszámlázunk. Ezen bejelentő lap 1 darab készülék adatait tartalmazza, amennyiben több berendezés beüzemelését kell elvégeznünk a helyszínen, cégünk jogában áll kiszámlázni utólagosan az egyéb berendezések beüzemelési költségét is.

Munkanapokon 8.00-17.00 óra között: 11 000.-Ft + Áfa / óra / fő

Munkanapokon 17.00-8.00 óra között 15 600.-Ft + Áfa / óra / fő

Hétvégén és munkaszüneti napokon: 25 100.-Ft + Áfa / óra / fő

Kiszállási költség 285.-Ft + Áfa / km / autó